生物相容性细胞与抗菌性能送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □材料片/膜 □粉末 □浸提液 □水凝胶 □其他：________ |
| 测试项目 | □细胞活力/毒性 □细胞黏附/增殖 □溶血 □抗菌率 □抑菌圈 □活死染色 □炎症/基因表达 □其他：________ |
| 材料与灭菌 | 尺寸/质量：________ 灭菌方式：________ □需实验室灭菌 |
| 浓度/浸提 | 浓度梯度：________ 浸提比：________ 时间：________ |
| 细胞/菌株 | 细胞系/菌株：________________ 培养条件：________________ |
| 对照设置 | □阴性 □阳性 □空白基底 □溶剂对照 □其他：________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 灭菌、浸提、培养和染色均会消耗样品 |

注意事项：

1. 样品应无已知病原体并提供完整组成、溶剂、灭菌方式和安全说明；未知生物危害样品不接收。

2. 材料需明确是否可高温、高压、紫外或酒精灭菌，灭菌方式可能改变表面和释放物。

3. 细胞/抗菌实验需预先确定样品尺寸、浸提比例、浓度梯度、细胞系/菌株及阳性阴性对照。

4. 有机溶剂、表面活性剂和纳米颗粒可能对细胞产生非特异影响，应设置溶剂和颗粒空白。