X射线CT三维成像送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □块体 □颗粒集合 □器件 □生物/复合样 □其他：________ |
| 测试模式 | □微米CT □高分辨CT □原位加载/加热 □三维重构/定量分析 |
| 样品尺寸 | 直径/宽度：________ 高度：________ 最大关注结构：________ |
| 关注内容 | □孔隙 □裂纹 □夹杂 □内部结构 □体积分数 □其他：________ |
| 固定方式 | □可胶粘固定 □不可胶粘 □需密封 □由实验室确定 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 常规CT通常无损；原位、切割或固定处理可能改变样品 |

注意事项：

1. 样品应能稳定固定并在旋转过程中不移动；尺寸越大或密度越高，空间分辨率通常越低。

2. 请说明主要元素、密度差异和目标缺陷尺度，以便选择管电压、滤片和体素尺寸。

3. 金属厚件、高原子序数材料或多材料组合可能产生束硬化、条纹等伪影。