太赫兹与特殊光谱送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末压片 □薄膜 □晶体 □液体池 □其他：________ |
| 测试模式 | □透射 □反射 □时域谱 □温变 □偏振 |
| 频率范围 | □0.1–10 THz □指定：________________ |
| 样品尺寸/厚度 | 直径/面积：________ 厚度：________ 基底：________ |
| 含水/吸湿性 | □干燥稳定 □易吸湿 □含水 □需惰性/密封 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 压片、干燥和密封处理可能改变样品状态 |

注意事项：

1. 水对太赫兹辐射吸收很强，样品应尽量干燥并注明含水量和环境湿度要求。

2. 粉末常需与低吸收基体混合压片；薄膜和晶体需提供厚度、基底及表面平整度。

3. 高吸收或过厚样品可能无有效透射信号，应提前评估并准备不同厚度。