水质常规与营养盐分析送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □地表水 □地下水 □废水 □海水 □反应液 □其他：________ |
| 测试项目 | □pH/电导率 □COD □BOD₅ □TN □TP □NH₄⁺-N □NO₃⁻/NO₂⁻ □TOC □浊度 □其他：________________ |
| 采样信息 | 采样时间：________ 地点：________ 保存剂：________ |
| 保存条件 | □冷藏 □冷冻 □酸化 □避光 □现场固定 □其他：________ |
| 过滤要求 | □总量不滤 □溶解态过滤 滤膜：________ μm |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 分析会消耗样品，部分项目需加入保存剂 |

注意事项：

1. 不同指标的容器、保存剂和最长保存时间不同，应在采样前确认方法要求并尽快送检。

2. 总量和溶解态结果不可混用；需明确是否过滤及过滤时间，过滤过程可能改变颗粒结合态组分。

3. 易挥发、易氧化还原或生物活性强的指标应尽量现场固定、避光冷藏并缩短运输时间。