UV-Vis紫外可见光谱送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □溶液 □薄膜 □粉末 □透明块体 □其他：________ |
| 测试模式 | □吸收 □透射 □漫反射 □动力学扫描 □变温 |
| 波长范围 | □200–800 nm □指定：________～________ nm |
| 溶剂/基底空白 | 空白：________________ 比色皿：□石英 □玻璃 □由实验室选择 |
| 浓度/稀释 | 浓度：________ 稀释倍数：________ □需要浓度梯度 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 常规测试通常可回收；稀释及比色皿残留部分无法完整回收 |

注意事项：

1. 溶液应澄清、无颗粒和气泡，并提供同批溶剂空白；浑浊或聚集会引入散射。

2. 样品浓度应使吸光度处于仪器有效范围，过高时需稀释；请注明稀释后是否可能改变平衡或聚集状态。

3. 紫外区通常需使用石英比色皿；有机溶剂需确认与比色皿和密封盖兼容。

4. 薄膜和粉末需注明基底、厚度、表面粗糙度以及希望测试透射还是漫反射。