BET气体吸附与孔结构送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □颗粒 □多孔块体 □膜材料剪碎 □其他：________ |
| 测试项目 | □BET比表面积 □孔容/孔径 □BJH □DFT □CO₂微孔 |
| 吸附气体 | □N₂ □CO₂ □Ar □Kr □由实验室选择 |
| 脱气条件 | 温度：________℃ 时间：________h □未知/需评估 |
| 样品稳定性 | 最高耐温：________℃ □易分解 □易氧化 □易吸湿 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 脱气和长时间真空处理可能改变样品状态 |

注意事项：

1. 样品应干燥并具有足够质量；高比表面积材料常需约0.3–0.5 g，低比表面积材料可能需0.5–1 g或更多。

2. 脱气温度必须低于分解、相变或烧结温度；建议结合TGA或文献确定脱气温度和时间。

3. 样品需能够耐受真空和加热，不得释放腐蚀性、可燃性或大量挥发性气体。

4. 低比表面积样品可能需要Kr吸附；微孔材料可考虑CO₂或Ar吸附，需提前说明目标孔径范围。