常规力学性能送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □薄膜 □板材 □棒材 □纤维 □泡沫 □其他：________ |
| 测试项目 | □拉伸 □压缩 □三点/四点弯曲 □剥离 □撕裂 □循环加载 |
| 执行标准 | □GB □ASTM □ISO 标准编号：________________ |
| 样品尺寸 | 长×宽×厚：________________ 标距：________ 数量：________ |
| 测试条件 | 速率：________ 温湿度：________ 方向：□纵向 □横向 □其他 |
| 关注参数 | □强度 □模量 □断裂伸长 □韧性 □循环稳定性 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 力学测试通常为破坏性测试 |

注意事项：

1. 应按拟采用标准制备足够数量和一致尺寸的试样，并明确取样方向、厚度和标距。

2. 试样边缘应整齐、无明显缺口或预损伤；薄膜和纤维需确认夹具、防滑方式和预载。

3. 比较样品应采用一致的温湿度调理时间、加载速率和重复数量。