NMR核磁共振送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □液体溶液 □固体粉末 □凝胶 □其他：________ |
| 测试核种 | □¹H □¹³C □¹⁹F □³¹P □²⁹Si □其他：________ |
| 测试类型 | □液体NMR □固体NMR □二维谱 □变温 □定量NMR |
| 溶剂/浓度 | 氘代溶剂：________ 样品量：________ mg 体积：________ mL |
| 结构与参比 | 预期结构/分子量：________________ 内标/参比：________________ |
| 特殊性质 | □顺磁性 □含盐高 □黏度高 □不稳定 □空气/水敏感 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 溶解、转移和长时间测试会消耗少量样品 |

注意事项：

1. 常规5 mm液体NMR管通常使用约0.6–0.7 mL氘代溶剂；¹H NMR常见样品量约5–25 mg，¹³C及低灵敏度核种通常需要更高浓度。

2. 样品应完全溶解、无悬浮颗粒并使用洁净、无裂纹的合格NMR管；管外不得粘附样品或标签。

3. 需注明氘代溶剂、浓度、温度稳定性和是否顺磁；顺磁性、强酸碱、高盐或高黏度样品可能导致峰展宽。

4. 固体NMR需说明核种、转速、含氟/含磷等组成及是否易磨损或反应转子材料。