电化学CV LSV EIS与充放电送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □已制备电极 □粉末活性材料 □膜/涂层电极 □器件/电池 □其他：________ |
| 测试项目 | □CV □LSV □EIS □GCD □倍率/循环 □极化/塔菲尔 |
| 电极信息 | 工作电极：________ 面积：________ 载量：________mg/cm² |
| 体系配置 | 电解液：________ 参比：________ 对电极：________ 温度：________ |
| 测试参数 | 电压窗口：________ 扫速/电流密度：________ 频率：________ |
| 装配与气氛 | □三电极 □两电极 □扣式/软包 □惰性装配 □其他：________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 循环、极化和拆解通常会改变或消耗电极/电池 |

注意事项：

1. 必须提供完整电极面积、活性物质量、载量、电解液、参比电极和电压窗口，便于结果归一化和复现。

2. 粉末材料如需制备电极，应明确粘结剂、导电剂、配比、集流体和干燥条件。

3. 水系、有机、电池和腐蚀体系的安全要求不同；含锂金属、易燃电解液、高压气体或密封电池需提前确认。

4. EIS拟合需明确等效电路假设和稳定状态；充放电测试需设定截止条件和异常保护。