摩擦磨损划痕与附着力送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □块体 □薄膜/涂层 □片材 □纤维/织物 □其他：________ |
| 测试项目 | □摩擦系数 □磨损率 □球-盘/销-盘 □划痕 □附着力/百格 |
| 样品尺寸/表面 | 尺寸：________________ 粗糙度：________ 涂层厚度：________ |
| 对偶/载荷 | 对偶材料：________ 载荷：________ 速度：________ 行程：________ |
| 环境 | □干摩擦 □润滑 □水/溶液 □温控 □其他：________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 磨损、划痕和附着力测试为破坏性测试 |

注意事项：

1. 测试面应平整、洁净并牢固固定；需提供涂层厚度、基底和表面粗糙度。

2. 摩擦结果对载荷、速度、对偶材料、环境和行程非常敏感，比较样品必须保持一致条件。

3. 划痕和附着力测试需明确临界载荷判据及是否需要显微观察磨痕。