HPLC与LC-MS液相分析送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □水样/溶液 □提取液 □反应液 □固体待提取 □其他：________ |
| 测试项目 | □HPLC-UV/FLD □LC-MS □LC-MS/MS □定性 □定量 |
| 目标物/标准品 | 目标物：________________ 标准品：□提供 □需采购/配制 |
| 溶剂/浓度 | 溶剂：________ 浓度范围：________ pH：________ |
| 前处理 | □已过滤 □已提取 □需SPE/净化 □需稀释 □需方法开发 |
| 空白/质控 | □溶剂空白 □基质空白 □加标 □平行样 □内标 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 过滤、提取和进样会消耗样品 |

注意事项：

1. 进样液应澄清、无颗粒，通常需0.22或0.45 μm过滤；滤膜材质必须与溶剂和目标物兼容。

2. 请提供目标物、预计浓度、溶剂、pH、标准品和可能干扰物；未知样品需先进行方法评估。

3. LC-MS应尽量避免高浓度非挥发盐、表面活性剂和强缓冲盐，以减少离子抑制和污染离子源。

4. 定量分析建议提供基质空白、标准品、内标和加标回收方案。