压汞与毛细管流动孔径CFP送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末压片 □膜 □块体 □纤维/无纺布 □其他：________ |
| 测试项目 | □压汞MIP □CFP干湿法 □泡点 □平均流量孔径 □孔径分布 |
| 样品尺寸 | 面积/直径：________ 厚度：________ 质量：________ |
| 润湿液/接触角 | 润湿液：________ 接触角：________ □由实验室选择 |
| 结构稳定性 | □耐压 □可能压缩/破坏 □遇液体变化 □其他：________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 压汞为破坏性且受汞污染；CFP润湿后样品状态可能改变 |

注意事项：

1. 压汞测试会施加高压并使样品接触汞，样品通常不能回收或继续用于其他测试。

2. 软质、多孔聚合物和可压缩材料可能发生结构压缩，所得孔径需结合材料力学性质解释。

3. CFP适用于贯通孔测试，需提供膜面积、厚度、润湿液相容性和是否允许裁剪。