纳米压痕与微纳力学送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □块体 □薄膜/涂层 □晶片 □颗粒镶嵌 □其他：________ |
| 测试项目 | □硬度/模量 □载荷-位移 □划痕 □蠕变 □Mapping |
| 样品信息 | 基底：________ 膜厚：________ 表面粗糙度：________ |
| 加载条件 | 最大载荷/深度：________ 保载：________s 点数：________ |
| 测试位置 | □均匀区域 □截面 □指定区域（附图） □阵列Mapping |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 压痕和划痕会在表面留下永久微小痕迹 |

注意事项：

1. 测试面应平整、光洁并牢固固定；粗糙度应远小于目标压入深度。

2. 薄膜测试需提供膜厚和基底性质，压入深度通常应限制在膜厚的一定比例内以减小基底效应。

3. 软质、黏弹或多孔材料需明确保载时间、应变速率和统计点数。