磁学VSM与SQUID送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □块体 □薄膜 □器件 □其他：________ |
| 测试项目 | □M-H磁滞回线 □M-T □ZFC/FC □交流磁化率 □低温/高场 |
| 样品质量/尺寸 | 质量：________mg 尺寸：________________ 基底：________ |
| 测试范围 | 温度：________～________K 磁场：________～________T |
| 磁性预估 | □弱磁 □铁磁 □反铁磁 □超顺磁 □未知 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 强磁场和低温通常不破坏样品，但固定/封装可能留下残留物 |

注意事项：

1. 请提供准确样品质量、尺寸和基底信息；薄膜磁信号可能接近基底背景，应同时提供空白基底。

2. 粉末需牢固封装，避免在磁场中移动；强磁样品应提前说明并评估设备安全。

3. 需明确温度、磁场、扫场方向、ZFC/FC程序和是否需要扣除抗磁背景。