MALDI-TOF与通用质谱送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □纯化小分子 □聚合物 □蛋白/多肽 □寡核苷酸 □其他：________ |
| 测试项目 | □MALDI-TOF □高分辨MS □分子量确认 □同位素分布 |
| 样品信息 | 分子式/结构：________________ 预计分子量：________________ |
| 溶剂/浓度 | 溶剂：________ 浓度：________ 盐/缓冲体系：________ |
| 离子模式 | □正离子 □负离子 □不确定 可能加合物：________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 基质混合和进样会消耗样品 |

注意事项：

1. 样品应尽量纯化并减少盐、缓冲剂、表面活性剂和不挥发杂质；这些成分会抑制离子化。

2. 需提供预计分子量、结构或分子式、溶剂、浓度和可能的加合离子。

3. MALDI样品通常需与基质混合，聚合物和生物大分子应选择合适基质及校准标准。