FTIR傅里叶红外光谱送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □块体 □薄膜 □液体 □膏体 □其他：________ |
| 测试方式 | □ATR □KBr压片 □液体池 □显微红外 □透射/反射 |
| 波数范围 | □常规范围 □指定：________～________ cm⁻¹ |
| 背景/空白 | □空气背景 □基底背景 □溶剂空白 □其他：________ |
| 关注官能团 | 关注峰位/官能团：________________________________________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ ATR通常微损；压片、液体池或前处理样品可能无法完整回收 |

注意事项：

1. ATR可用于多数固体、粉末、膏体和液体，但样品需与晶体充分接触且不得划伤或腐蚀ATR晶体。

2. KBr压片样品应干燥、细磨并与干燥KBr充分混匀；含水会造成强吸收并影响压片质量。

3. 液体样品需注明溶剂、挥发性、腐蚀性和是否含水，以选择兼容的窗片和液体池。

4. 请提供基底或溶剂空白；薄膜很薄或浓度很低时可能需要透射、显微或多次扫描。