分析测试送样与技术需求表

| 项目编号 | FX-1（请填写与项目页面一致的编号） |
| --- | --- |
| 输出编号 | HQTD-YYYYMMDD-FX-1-序号（提交后系统自动生成） |
| 订单编号 |  |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □块体 □薄膜/涂层 □纤维 □其他：________ |
| 观察部位 | □表面 □截面 □断面 □颗粒 □指定区域：________________ |
| 测试项目 | □SEM形貌 □EDS点扫 □EDS线扫 □EDS Mapping |
| 倍率/尺度需求 | 最低倍率：________ 最高倍率：________ □由实验室选择 |
| 导电处理 | □可喷金/铂 □可喷碳 □不可喷镀 □低真空模式 |
| 样品磁性/易变质 | □无磁 □有磁/不确定 □易变质（条件）：________________ |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 已测试、前处理或消耗部分通常无法完整回收 |

注意事项：

1. 样品应干燥、洁净、能耐受真空；含挥发性溶剂、油脂或水分的样品需提前说明。

2. 绝缘样品通常需要喷金、喷铂或喷碳；如需保留原始表面或进行EDS轻元素分析，请提前确认镀层方案。

3. 粉末必须固定牢靠，避免松散颗粒进入真空腔；块体和薄膜应标注观察面与方向。

4. 磁性、易充电、易束流损伤或生物样品需提前说明，测试参数可能需要调整。